ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  DOTYCZĄCE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.

# Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne                                              – budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej

# Dotyczy: Zapytania o wyjaśnienie zakresu prac znajdujących się           w punkcie 3.3. Przedmiaru Robót dot. „Budowa wodociągu  w miejscowości Stańkowa gm. Ustrzyki Dolne                            (Ujęcie wody ze studni S1 i S2)

# – Wiercenie zestawami niezmechanizowanymi do głębokości 50m, zabudowa filtru studziennego.

# Zapytanie wpłynęło dn.31.07.2009r.

# Po konsultacji z wykonawcą studni, wyjaśniamy:

# W/w pozycjach należy w kosztorysie ofertowym uwzględnić koszty związane tylko z pompowaniem oczyszczającym i dokonaniem pomiaru wydajności studni.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne – budowa wodociągu wiejskiego                                w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej

Ustrzyki Dolne, 31.07.2009r