Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi”

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego          w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą:

„Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę                             i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience”

Wspólny słownik zamówień CPV : 74262000-3  Usługi nadzoru bud.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

1. Roboty ziemne i przygotowawcze     m3    497

2. Roboty fundamentowe                       m2   321

3. Roboty rozbiórkowe                           m3     41

4. Roboty murarskie                               m2   546

5. Roboty betonowe                                m3    18

6. Więźba dachowa –konstrukcja           m3    14

7. Pokrycie                                              m2  518

8. Stolarka okienna i drzwiowa              m2   117

9. Tynki i okładziny wewnętrzne           m2 1468

10. Podłogi, posadzki i ślusarka               m2   431

11. Taras i schody zewnętrzne                 m2     71

12. Instalacja wodociągowa                     m    310

13. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna     m      98

14. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna      m      11

15. Instalacja elektryczna wewnętrzna    m  2790

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji  projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim

ul. Kopernika 1,    38-700 Ustrzyki Dolne     pokój nr 12

oraz zamieszczony na stronie internetowej

www.ustrzyki-dolne.pl  - przetargi archiwalne 2010 Data 21.01.2010 r.

Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót - wynagrodzenie kosztorysowe.

Wartość robót wynosi netto :  609 505,44  zł

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na

poszczególne branże.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2. . Termin wykonania zamówienia;

-  rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy

- zakończenie  - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie                             -         marzec 2010 r.

- stan surowy zamknięty do	     - 30 listopada 2010 r.

- zakończenie całości robót do  - 30 czerwca   2011 r.

3. Źródła finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi”  oraz ze środków Gminy.

Beneficjentem projektu jest Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

NIP 6891190300    REGON 370440070

Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

- Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

Inspektor nadzoru branży budowlanej zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora wiodącego i koordynatora poszczególnych branż.

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę na minimum 3 razy w tygodniu,

Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie  +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.