DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

„Oświetlenie drogi”

w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk

Zawartość:

- Instrukcja dla wykonawców z wzorami załączników

- Projekt umowy o wykonanie robot budowlanych

3. Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiar robót

b) Opis techniczny i rysunki

Z A T W I E R D Z A M:

Ustrzyki Dolne , dn. 20.09.2012 r.

## 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zapraszam do składania ofert w ramach postępowania                            o zamówienie  publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o ustawą Prawo zamówień publicznych                           z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 i późniejsze zmiany)

Poprzez złożenie swojej oferty, Uczestnik Przetargu akceptuje w całości i bez zastrzeżeń   warunki Umowy, łącznie ze wszelkimi aneksami – ustanawiające ramy prawne tej Umowy jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej.                                                                          Uczestnicy przetargu muszą przestrzegać wszystkich instrukcji, formularzy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.                                                       Niedostarczenie przez Uczestnika przetargu w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, lub złożenie ofert nie odpowiadających ściśle wszystkim warunkom Dokumentacji Przetargowej może prowadzić do odrzucenia oferty.

# Kryteria uczestnictwa w przetargu

Uczestniczenie w Przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz konsorcjów, z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Wszystkie roboty, materiały, dostawy i usługi mogą pochodzić z jednego lub kilku  krajów.

## Niniejsze instrukcja odnosi się do wszystkich obywateli wymienionych krajów i do wszystkich podmiotów prawnych, ustanowionych i zarządzanych jako organizacje prawne, handlowe, lub społeczne, komercyjne lub państwowe, utworzone zgodnie            z prawem obowiązującym w danym kraju i posiadające siedzibę statutową, główną administrację lub główne miejsce działalności w jednym z tych krajów.

1.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1.1 Zadanie finansowane ze środków Gminy.

1.2  GMINA USTRZYKI  DOLNE  występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca i realizująca zadanie pod nazwą:

„ Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk

## 2.   NAZWA ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 0-13 460 80 00     fax 0-13 460 80 16

NIP 6891190300     REGON 000525843

powiat: bieszczadzki,   województwo:  podkarpackie,   kraj:  Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

3.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą:

„Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk

3.2  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie :

Odcinka oświetlenia od stacji transformatorowej „Strwiążyk -2”                                       do projektowanego słupa oświetleniowego nr 1 i 2  w tym :

- wymiana istniejącego w układu pomiarowo - sterującego  - kpl. 1

- montaż słupów oświetleniowych typu S-80SwAL   -  szt.  2

- linia oświetleniowa kablowa YAKY 4 x 35 mm2       - mb 77,0

- montaż opraw oświetleniowych  OUSe -100 W      - kpl.  2

3.3  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia                       - przedmiar robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu                              w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej                 na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne

3.4  Wspólny słownik zamówień (CPV) :  45311000

4.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH;

4.1  Zamawiający nie przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego których mowa              w art. 67 ust. 1 pkt 6

5.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA;

5.1  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

5.2  Uczestnicy przetargu muszą złożyć swoje oferty na całość zadania, zgodnie                       z wymogami Dokumentacji Przetargowej.

5.3  Oferty obejmujące część zadania nie będą akceptowane.

6.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

6.1  Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach  przetargowych wraz z określonym w nich podstawowym rozwiązaniem projektowym na rysunkach i w specyfikacjach.

6.2  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

7.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;

7.1 Wymagany termin realizacji:

- rozpoczęcie  od   	               -  po podpisaniu umowy

- zakończenie całości prac do   -   20 listopada 2012 r.

8.  WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW;

8.1  Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na  warunki zamówienia.

8.2  Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku            i  ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.

8.3  W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy,  wpisuje on „nie dotyczy”.

8.4  Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner                         w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

8.5  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.6  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

8.7  Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

8.8.  Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego         przedmiotu  i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami  warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.9  Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.

8.10 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

-  spełniają warunki art. 22 ust.1 uPzp dotyczące :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

-  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp

-  przedstawią dokumenty i oświadczenia stwierdzające spełnianie stawianych  wymagań.

8.11 Wymagane od wykonawców minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe                        i  techniczne:

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych w wysokości minimum 50% (netto) stanowiącym przedmiot zamówienia,

Zamawiający uznaje również jako odpowiadające swoim rodzajem wykonanie obiektów jak :  linie napowietrzne i kablowe

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia

Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz  udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym               z niniejszym zamówieniem wymagane ustawą Prawo budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - uprawnienia kierownika budowy w branży elektrycznej

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową na wykonanie zadania.

8.12  Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składające się z dwóch lub  więcej przedsiębiorstw jako partnerów, będą musiały spełniać następujące wymagania:

a) oferta będzie zawierać informacje wymienione w punkcie 8  dla każdego partnera konsorcjum;

b) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;

c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy  zgodnie z jej postanowieniami;

d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

e) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;.

8.13  Wielkości dotyczące każdego z partnerów konsorcjum będą zsumowane w celu   stwierdzenia czy wykonawca spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne.

8.14  Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

8.15  Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie  dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie  spełnia/nie spełnia.

9.  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;

9.1  Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych               –  załącznik nr 1

9.2  Oświadczenie złożone zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

9.3  Wykaz wykonanych robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczeni, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy     - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie         z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych w wysokości minimum 50% (netto) stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający uznaje również jako odpowiadające swoim rodzajem  wykonanie obiektów jak : linie napowietrzne i kablowe -  załącznik nr 3

9.4  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, ustawą Prawo budowlane oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - uprawnienia kierownika budowy w branży elektrycznej                       - załącznik nr 4

9.5  Oświadczenie Wykonawcy o robotach jakie przewiduje zlecić do wykonania   przez Podwykonawców  - załącznik nr 5

9.6  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej  niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium        Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

- nie  orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma     siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa              zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,            w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.7  Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:

1) wypełniony formularz oferty,  wg wzoru

2) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót

stanowiącą cenę zamówienia, z zestawieniem robocizny, sprzętu, materiałów       i ich ceny, danymi wyjściowymi do kosztorysowania tj. stawką robocizny, kosztami pośrednimi, zakupu i zysku,

3) podpisany przez Wykonawcę projekt umowy.

Niezgodność treści dokumentów załączonych do formularza oferty z powyższymi  warunkami stanowić będzie podstawę do wykluczenia oferenta z postępowania.

10.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO           Z WYKONAWCAMI;

10.1  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.2  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

10.3  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2

10.5  Pytania wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres  Zamawiającego.

10.6  Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcę.

10.7  Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy  otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła – w tym celu Oferenci którzy pobrali dokumentację przetargową drogą elektroniczną, powinni potwierdzić udział w przetargu u Zamawiającego.

10.8  Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może modyfikować materiały przetargowe, zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp.

10.9  Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią dokumentów przetargowych i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe i będzie dla nich wiążąca przy składaniu ofert.

10.10  W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę   modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający przedłuży                w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy                                   art. 38 ust. 6 uPzp.

11.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  WYKONAWCAMI;

11.1  Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:   p. Eugeniusz Demko   tel. 0-13 460 80 28

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art.45);

12.1  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;

13.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia składania  ofert  (art. 85 ust. 1 pkt 1 uPzp.)

13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak           niż 60 dni

13.3 Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium.

13.4  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                         z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13..5 Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.6  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT;

14.1  Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty wg wzoru.

i zawierać kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia  oraz  zestawienie robocizny, sprzętu, materiałów i ich ceny,  dane wyjściowe do kosztorysowania tj.  stawką robocizny, koszty pośrednie, zakupu i zysku

14.2. Do oferty należy załączyć :

- podpisany przez oferenta załączony projekt umowy

14.3  Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji.

14.4  W przypadku, gdyby wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

14.5  Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami  warunków zamówienia, alternatywy nie będą brane pod uwagę.

14.6  Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

14.7  Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy w sposób określony w akcie rejestrowym.

14.8  Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy a także wszelkie miejsca  w których wykonawca naniósł zmiany.

14.9  Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika  z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

14.10  Wskazane jest aby wszystkie stronice oferty były kolejno ponumerowane                  a całość oferty trwale spięta.

14.11  Wykonawca winien zamieścić ofertę w  kopercie, która:

będzie zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie:

Oferta na wykonanie robót pn.

„Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk

oraz  „ nie otwierać przed  08.10.2012 r.  godz.10 30

14.12 Poza oznaczeniami podanymi powyżej  będzie posiadać nazwę i adres  wykonawcy, aby  można było odesłać ofertę  w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia

14.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod  warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                               o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

14.14  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami  pkt. 14.12 i  będzie  dodatkowo oznaczona  określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

14.15  Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu  składania ofert.

15.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;

15.1 Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót)  w Urzędzie Miejskim                             w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1  nr pokoju 26  (sekretariat)                                w terminie do dnia 08.10.2012 r.   do godz.1000.

15.2  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania   opakowania.

15.3  Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu.

15.4  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w pokoju nr 13

w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1                                                         w dniu  08.10.2012 r.  o godz.1030

15.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15.6  Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie  zwrócone Wykonawcy.

15.7  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza   przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15.9  Informacje o których mowa wyżej zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli  obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.10 W toku badania i  oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

16.  ZASADY  ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT  ORAZ  WYBORU  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

16.1 Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania  ofert, dotyczące wyboru wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

16.2 Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

16.3 Od czasu otwarcia do czasu zawarcia umowy wykonawca może skontaktować się          z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

16.4 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

16.5 Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

16.6 Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi                  w materiałach przetargowych.

16.7 Wykonawcę, który nie spełnia warunków art. 24. upzp wyklucza się i jego ofertę uznaje  się za odrzuconą.

16.8 Zamawiający poprawi w ofercie: ( art.87 ust. 2)

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

16.9 Kwota podana w ofercie zostanie przez Zamawiającego poprawiona zgodnie                  z procedurą korekty błędów i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą.

16.10 Jeżeli Wykonawca nie akceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

16.11 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków     zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów               o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu              o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  poprawienie omyłki, o której mowa art.87 ust. 2 pkt 3

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16.12 Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu

16.13 Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

16.14  Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków   zamówienia oraz naruszać zasady ustawy  Prawo zamówień publicznych                 (art..89 pkt 1 zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

16.15 Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający informacje zgodnie  z art. 96 uPzp.

17.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH, W JAKICH  MOGĄ  BYĆ  PROWADZONE  ROZLICZENIA  MIEDZY  ZAMAWIAJĄCYM                              A WYKONAWCĄ;

17.1 Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN.

17.2 Wszystkie kwoty w kosztorysie ofertowym i  harmonogramie rzeczowo-finansowym i innych dokumentach powinny być wyrażone w PLN.

17.3 Płatności będą dokonywane jedynie na podstawie faktur Wykonawcy  zaakceptowanych przez Zamawiającego.

## 17.4 Cała korespondencja dotycząca płatności wraz z fakturami, okresowe i końcowe świadectwa płatności powinny być przesłane do zamawiającego w języku polskim,            a w przypadku Wykonawcy zagranicznego przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

18.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

18.1 Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu  +  obowiązujący podatek VAT, opłaty celne i importowe naliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

18.2 Cena oferty musi  zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

18.3 Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, pomocniczych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

18.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu oferty obciążają Wykonawcę, musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

18.5 W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

18.6 Cena netto oferty winna być obliczona w następujący sposób:

a)  Wykonawca określi ceny na wszelkie roboty

b)  Wykonawca zsumuje wartości poszczególnych pozycji w elemencie

c)  Wykonawca uwzględni wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

d) suma wartości wymienionych elementów stanowić będzie cenę netto oferty.

e)  wykonawca powinien szacować wszystkie części kosztorysu ofertowego              i kwoty harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyłączeniem podatków            i opłat celnych.

18.7 Oddzielnie wykonawcy winni podać kwoty należne z tytułu stosowanych podatków, opłat celnych i importowych według stanu na 30 dzień przed terminem składania ofert. Błędnie zinterpretowane i naliczone w ofercie podatki, opłaty celne i importowe będą uznane za błąd w przeliczeniu ceny co powoduje odrzucenie oferty.

18.8 Podatek VAT, cła i opłaty importowe zostaną zapłacone zgodnie                               z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi.

18.9 Pozycje dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach.

18.10 Ceny jednostkowe winny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem  ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje. Upust powinien być wyliczony od ceny netto,  z wyłączeniem podatków.

18.11 Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

19.  OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z  PODANIEM ZNACZENIA  TYCH KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY OFERT; (art. 91)

19.1  Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty brutto  -  100%

  - Najkorzystniejszą oferta jest ta, która zawiera najniższą cenę.

20.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY          W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; (art. 94)

20.1 Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający pisemnie zawiadomi wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, a także pozostałych Wykonawców o wyborze oferty.

20.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy,

20.3. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę                      w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 pkt 1)  z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

20.4  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1

20.5  Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik  do specyfikacji

20.6  W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy o przyznaniu zamówienia.

21.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

22.1 Zamawiający informuje, że oferent  będzie zobowiązany do podpisania umowy       w formie zgodnej ze projektem załączonym do specyfikacji.

22.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM  W  TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

22.1  Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Rozdział 2 „ Odwołanie”

art. 180 – 198 , przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym

na  listę , o której mowa w art.154 pkt 5 Ustawy Pzp .

22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy .

22.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach      wydanych na podstawie art.11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec    czynności :

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę ;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                          w postępowaniu ;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia ,

4) odrzucenia oferty odwołującego .

22.5  Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej     opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą   ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Ustrzyki Dolne dnia  20..09.2012 r.